中央生态环境保护督察转办信访案件
整改公示

佳木斯市向阳区人民政府已完成第二轮中央生态环境保护督察转办信访案件D2HL202112100065号问题整改，拟申请验收销号。按照《黑龙江省中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：
一、举报内容：佳木斯市向阳区解放路蓝如玉浴池烟囱冒黑烟，夏季时尤为严重。
[bookmark: _GoBack]二、调查核实情况：经调查，举报情况基本属实。
三、整改措施：经调查，蓝如玉浴池地下锅炉房内的0.5吨生物质锅炉处于运行状态，炉内燃烧生物质颗粒，配套安装的布袋除尘设施、水除尘设施处于运行状态。观察浴池烟囱排气状况时，偶尔有灰色烟冒出。要求该浴池一是水浴除尘设施及布袋除尘设施要定期维护更新，确保除尘效率稳定；二是对司炉工操作生物质锅炉的方法进行培训，调整上料间歇时间，保证生物质颗粒充分燃烧；三是购进优质的生物质颗粒，减少产生黑烟的几率，严禁锅炉燃烧除生物质颗粒料以外的其他燃料。
四、整改主要工作及成效：2021年12月15日，该浴池完成整改。经复查，未发现冒黑烟现象。向阳生态环境局会同区市场局、城管局等相关部门，举一反三，立即对辖区内所有锅炉企业开展全面排查，发现问题立即整改，加强常态化监管，防止同类问题再发生。
五、公示时间：2023年11月6日2023年11月10日
六、受理部门：佳木斯市中央生态环境保护督察整改工作领导小组办公室
七、受理电话：0454-8775989
八、受理地址：佳木斯市郊区长安西路676号
如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向受理部门反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
  


佳木斯市向阳区人民政府
                             2023年11月6日
