中央生态环境保护督察转办信访案件

整改公示

佳木斯市向阳区人民政府已完成第二轮中央生态环境保护督察转办信访案件D2HL202112310040号问题整改，拟申请验收销号。按照《黑龙江省中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：
一、举报内容：佳木斯市向阳区威立雅热力公司烟囱冒黑烟。
二、调查核实情况：经调查，举报情况属实。
三、整改措施：经调查，受2021至2022年冬季供暖煤源紧张、“拉尼娜”冷冬和居民室温提高到20度等因素影响，佳木斯市供热燃气保障中心要求该公司紧急启动近江热源供热锅炉，解决威立雅公司供热区域热量供应缺口问题。2021年12月26日夜间23时，威立雅公司近江热源启动1号、3号备用供热锅炉，用木材温炉4个小时至炉温达到300℃后，投入原煤。在投煤时有冒黑烟现象，持续约1个小时。佳木斯市生态环境局1月5日下达责令改正违法行为决定书，责令威立雅近江热源立即改正超过大气污染物排放标准排放大气污染物的环境违法行为，并要求威立雅公司及时更换布袋除尘器，建设脱硫脱硝设施，安装在线监测设施，整改完成后方可投入运行。
四、整改主要工作及成效：2022年1月5日停炉后，完成管道断连，至今未启用。

五、公示时间：2023年11月6日至2023年11月10月

六、受理部门：佳木斯市中央生态环境保护督察整改工作领导小组办公室

七、受理电话：0454-8775989

八、受理地址：佳木斯市郊区长安西路676号
如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向受理部门反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

佳木斯市向阳区人民政府
                             2023年11月6日
